## 8.1
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
Акционерного общества "Мурманский морской рыбный порт" в 2019 г.
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 12,45 2019.01.11 | 13,45 2019.01.11 | В | 1 | ФТП-2,ТП-5, ТП-12, ТП-9, ТП-11А, ТП-14, ТП-10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 220 |  | 11.01.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
2 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 0.38 | 20,00 2019.02.10 | 20,15 2019.02.10 | П | 0.25 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-02-10 |  |  | 1 | 0 | 0
3 | АО "ММРП" | РП | РП-15 | 0.38 | 22,00 2019.02.18 | 00,05 2019.02.19 | В | 2.08 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.02.2019 | 3.4.9.3 |  | 0
4 | АО "ММРП" | ТП | ТП-4 | 0.38 | 08,02 2019.03.13 | 08,12 2019.03.13 | В | 0.166 | КЛ-0,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  | 13.03.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
5 | АО "ММРП" | ТП | ФТП-1 | 6 (6.3) | 10,55 2019.03.27 | 11,20 2019.03.27 | В | 0.416 | ТП-2,ТП-16 (Т-1), ТП-6 (ввод 1), ТП-4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.7 |  | 27.03.2019 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
6 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 09,50 2019.04.11 | 10,50 2019.04.11 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |  | 11.04.2019 |  |  | 1 | 0.0040323 | 0.0040323
7 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,20 2019.04.25 | 14,50 2019.04.25 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340 |  | 25.04.2019 |  |  | 1 | 0.0040323 | 0.0060484
8 | АО "ММРП" | ТП | ТП-174 | 6 (6.3) | 09,00 2019.05.21 | 09,30 2019.05.21 | П | 0.5 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  | 21.05.2019 |  |  | 1 | 0.020161 | 0.010081
9 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 11,10 2019.05.30 | 12,10 2019.05.30 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 153 |  | 30.05.2019 |  |  | 1 | 0.044355 | 0.044355
10 | АО "ММРП" | РП | РП-15 | 0.38 | 16,00 2019.06.12 | 18,10 2019.06.12 | П | 2.166 | КЛ-0,4, РП-15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | 12.06.2019 |  |  | 1 | 0.0080645 | 0.017468
11 | АО "ММРП" | РП | РП-7 | 0.38 | 14,20 2019.06.29 | 17,40 2019.06.29 | П | 3.333 | КЛ-0,4, РП-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 29.06.2019 |  |  | 1 | 0.0040323 | 0.01344
12 | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 19,30 2019.07.30 | 20,40 2019.07.30 | П | 1.166 | ТП-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 260 |  | 30.07.2019 |  |  | 1 | 0.028226 | 0.032911
13 | АО "ММРП" | КЛ | Ф-28 | 6 (6.3) | 09,00 2019.08.26 | 10,30 2019.08.26 | П | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 |  | 26.08.2019 |  |  | 1 | 0.024194 | 0.03629
14 | АО "ММРП" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 09,30 2019.09.21 | 12,30 2019.09.21 | П | 3 | ТП-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  | 21.09.2019 |  |  | 1 | 0.0040323 | 0.012097
15 | АО "ММРП" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 11,00 2019.09.21 | 11,25 2019.09.21 | П | 0.417 | ТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 |  | 21.09.2019 |  |  | 1 | 0.0080645 | 0.0033629
… | АО "ММРП" | ТП | ТП-3 | 6 (6.3) | 11,00 2019.10.21 | 11,25 2019.10.21 | П | 0.416 | ТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |  | 21.10.2019 |  |  | 1 | 0.0080645 | 0.0033548
… | АО "ММРП" | ТП | ФТП-2 | 6 (6.3) | 16,15 2019.11.08 | 21,05 2019.11.08 | П | 4.833 | ФТП-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  | 08.11.2019 |  |  | 1 | 0.024194 | 0.11693
… | АО "ММРП" | ТП | ТП-1 | 6 (6.3) | 13,00 2019.11.28 | 14,00 2019.11.28 | П | 1 | КЛ-0,4, РП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 28.11.2019 |  |  | 1 | 0.0040323 | 0.0040323
…
… | [26 empty] | 0.18548 | 0.3044
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 25.743 | х | х | х | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 3 | 67 | 0 | 70 |  | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 21.831 | х | х | х | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 1296 |  | х | х | х | 0 | 0.18548 | 4.0493
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 3.662 | х | х | х | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 335.7 |  | х | х | х | 0; 1 | 0.096774 | 0.35439
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х | х | 1
Исполнительный директор Д.А. Полещук
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.