## Р 21-22врем
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного инженера
АО "ММРП"
[12 empty] | _______________ | Е.А. Кожевников
" "сентября 2021 г.
ГРАФИК
| временного отключения потребления электрической мощности |  |  |  | ГРАФИК
| на период c 01 октября 2015г. до 30 сентября 2016 г. |  |  |  | временного отключения потребления электрической мощности
на период c 01 октября 2021 г. до 30 сентября 2022 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 69-36-06 доб.301 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Карпов Валерий Сергеевич | 28-73-38
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО " ПКФ Севтехкомп" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Юрченко Валерий Миронович | 45-10-88
ООО СРК "Мурман" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31 | 89533044129
ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич | 47-36-99 | 89210404168
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич | 28-77-48 | 89210404168
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Ульянов Павел Андреевич | 28-70-77 | 89113010383
ООО "СЗРК - Мурманск" | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-89-59 | 89217245348
Черкасов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Черкасов Роман Юрьевич | 28-64-80 | 89217257525
порт | суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-11, ТП-15 | Электрощит северного района | 28-63-43 | 89113121486
ИТОГО по ПС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ИП Тумарева М.В. | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 54-15-85
ООО "АМК" | машиностроит.завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Ольков Вячеслав Леонидович | 28-69-29 | 89643072932
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич | 28-77-48 | 89211585013
ЗАО " МСК " | завод МРТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Косинов С.Н. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Косинов Сергей Николаевич | 28-75-55 | 28-75-55
УВО ВНГ России по Мурманской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Мурманский ЦСМ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Парус |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174
Абрамян А.Ф. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Абрамян Аветис Фрунзеевич | 45-01-01 | 45-01-01
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113121486
блок холодильников
ИТОГО по ПС-57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Номер очереди / величина ограничения , кВт 1: Заместитель начальника энергохозяйства |  |  | С.М. Дубовский
И. о. главного энергетика-начальника энергохозяйства

## Р 21-22,факт
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного инженера
АО "ММРП"
[12 empty] | _______________ | Е.А. Кожевников
" "сентября 2021 г.
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности
на период c 01 октября 2021г. до 30 сентября 2022 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения , кВт | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | объекта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | производственный уч-к | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 69-36-06 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Карпов Валерий Сергеевич | 28-73-38
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО " ПКФ Севтехкомп" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | производственный уч-к | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Юрченко Валерий Миронович | 45-10-88
ООО "Судоремонт" | производственный уч-к | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич | 47-36-99 | 89210404168
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО "СЗРК - Мурманск" | офисное здание | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Ульянов Павел Андреевич | 55-40-26 | 89113010383
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
Рыбный порт | Перегрузочный комплекс | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
| Прочие, Траловая, 12а | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17, ТП-15 | Электрощит северного района | 28-63-43 | 89113121486
| суда | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-6 | Электрощит северного района | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника энергохозяйства | [11 empty] | С.М. Дубовский
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУ и ЦПКТ | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 54-15-85
ООО "АМК" | машиностроит.завод | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Ольков Вячеслав Леонидович | 28-69-29 | 89643072932
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич | 28-77-48 | 89211585013
ЗАО " МСК " | завод МРТО | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| Прочие | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
| суда | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4, КТП-2 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
ИТОГО по ПС-57 |  | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ОАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
ОАО "Монолит" | участок подсобн. произв-ва | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Батурин Олег Георгиевич | 56-77-11 | 89118014471
Рыбный порт | угольная база ПК | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника энергохозяйства | [11 empty] | С.М. Дубовский

## W21-22
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главного инженера
АО " ММРП"
_______________Е.А. Кожевников
" "сентября 2021 г.
Г Р А Ф И К
ограничения режима потребления электрической энергии
на период c 01 октября 2021 г. до 30 сентября 2022 г.
Наименование | Наименование | Номер очереди / величина ограничения,кВтч | [9 empty] | Наименование | Ответственный | Рабочий | Домашний
предприятия | подразделения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | присоединения | исполнитель | телефон | телефон
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 15, 22, 28)
ООО "АББ" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Тенчурин Владислав Алиевич | 89813028309 | 89813028309
ООО "Русска треска" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Смирнов Алексей Владимирович | 28-68-80 | 89212855098
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ООО "СРП Электросудоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1 | Климов Сергей Дмитриевич | 28-69-86 | 89512956995
ООО "Судоремонтный завод" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Быльчек Роман Александрович | 28-69-25 | 89522947106
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Рафиков Сергей Игоревич | 47-46-64 | 89211585013
ЗАО "ПКФ СевТехКомп" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-1, ТП-4 | Давыдов Вадим Юрьевич | 28-76-93 | 89600239282
ООО "Наяда" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Лобок Валерий Алексеевич | 45-10-88 | 89533062787
ООО "Фишпродактс" | холодильник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО СРК "Мурман" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31 | 89533044129
ООО Судоремонт" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Сулейманов Илья Джилибаевич | 28-73-35 | 23-11-42
ООО "Мурманские рыбопродукты" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Лейнвебер Дмитрий Иванович | 47-24-81 | 89212834851
ООО"Рыбопром.предп.Северо-Зап." | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Зубленко Андрей Андреевич |  | 89210404168
ООО "СЗРК - Мурманск" | офисное здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Бурков Андрей Петрович | 55-52-66 | 89212710559
ООО "Виадук" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17 | Пикин Дмитрий Геннадьевич | 28-70-77 | 89212767878 | нет людей
ООО "Боско" | рыбоперераб.уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Лебедев Николай Павлович | 28-78-36 | 89217245348
ООО "Велес" | автосервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Рафиков Сергей Игоревич |  | 89211585013
ФГУ Мурманский ЦСМ | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-75-85 | 89522901017
Воробьев В. М. | автосервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Моторин Андрей Геннадьевич |  | 89211643107
Черкасов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФТП-2 | Черкасов Роман Юрьевич | 28-64-80 | 89217257525
Предприятие кабельные сети | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4 | Воронько Василий Евгеньевич | 28-60-04(д4) | 89113220706
ООО "Импульс-Электромонтаж" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-6 | Антипин Сергей Иванович | 28-75-31
ООО "Севрыбхолодфлот-2" | административное здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-17, ТП-14 | Цыганкова Надежда Николаевна | 28-77-24 | 89211542252
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Гойдин Игорь Васильевич | 28-65-46
| абоненты от РП-14, ТП-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 |  | ТП-15, РП-14 | Электрощит северного района
| суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2,ТП-5,ТП-6 | Электрощит северного района | 28-63-43
ИТОГО по ПС-5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61980 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника энергохозяйства | [11 empty] | С.М. Дубовский
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 16, 9, 18)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | ЛПУиЦПКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-13Б | Старков Николай Николаевич | 28-61-62 | 89113300108
ИП Тумарева М.В. | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-14,ТП-15 | Навка Виктор Владимирович | 28-62-64 | 89212755738
ООО "АМК" | машиностр.завод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЦРП,яч.4,яч.23 | Борисенко Борис Васильевич | 28-69-29 | 89217094084
ООО "Кольский берег" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-2 | Кузнецов Виктор Михайлович |  | 89210324083
ЗАО "МСК " | завод МРТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12 | Судук Александр Васильевич | 28-70-02 | 54-22-69
ОАО "Мурманская фабрика орудий лова" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-3 | Долгашов Виктор Елизарович | 28-63-88 | 89212769415
ООО "Первая стивидорная компания" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Полищук Александр Степанович | 47-43-16 | 89113028464
ООО "Альбатрос" | производственный уч-к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-9 | Попов Юрий Федорович | 28-74-87 | 89113088645
Косинов | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Косинов Сергей Николаевич | 28-75-55 | 28-75-55
Мурманский ЦСМ | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Филатов Сергей Николаевич | 28-77-85 | 28-77-85
Абрамян А.Ф. | административ. здание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-174 | Абрамян Аветис Фрунзеевич | 28-72-20 | 28-72-20
Рыбный порт | перегрузочный компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-12, ТП-5 | Богомолов Сергей Александрович | 28-77-54 | 89022817741
| блок холодильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-5 | Бондаренко Владимир Семенович | 28-76-49 | 57-42-55
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-19 | Электрощит южного района | 28-63-52 | 89113117314
| суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13220 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-4, КТП-2 | Электрощит южного района | 28-63-52
ИТОГО по ПС-57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64020 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-301 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (фидера 7)
ОАО "Монолит" | участок подсобн. произв-ва | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Батурин Олег Георгиевич | 56-77-11 | 89118014471
Рыбный порт | угольная база ПК | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТП-1 | Гойдин Игорь Васильевич | 43-49-11 | 89113374895
ИТОГО по ПС-301 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО ПО ПОРТУ |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель начальника энергохозяйства | [11 empty] | С.М. Дубовский