## Св.вед .06.2020
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 17 июня 2020 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax
ПС- 5 СЭС "Колэнерго " | кВтч | 2064 | 2016 | 2030.4 | 2035.2 | 2066.4 | 2025.6 | 2103.6 | 2724 | 3157.2 | 3442.8 | 3471.6 | 3502.8 | 3418.8 | 3165.6 | 3108 | 3102 | 2907.6 | 2594.4 | 2522.4 | 2302.8 | 2332.8 | 2261.4 | 2206.8 | 2091.6 | 62653.8 | 2610.575 | 3502.8 | 3502.8
| кВАрч | 592.8 | 566.4 | 579.6 | 595.2 | 643.2 | 630 | 622.8 | 717.6 | 769.2 | 837.6 | 826.8 | 828 | 772.8 | 778.8 | 801.6 | 804 | 747.6 | 660 | 643.2 | 507.6 | 613.2 | 602.4 | 78.4 | 553 | 15771.8 | 657.1583
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 723.04 | 700.87 | 714.02 | 706.13 | 721.82 | 716.19 | 730.12 | 842.36 | 888.78 | 952.59 | 918.29 | 863.31 | 837.69 | 819.38 | 826.17 | 841.93 | 759.15 | 767.96 | 780.5 | 774.75 | 753.27 | 749.55 | 735.5 | 705.72 | 18829.09 | 784.5454 |  | 952.59
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1340.96 | 1315.13 | 1316.38 | 1329.07 | 1344.58 | 1310.41 | 1373.48 | 1881.64 | 2268.42 | 2490.21 | 2553.31 | 2639.49 | 2581.11 | 2346.22 | 2281.83 | 2260.07 | 2148.45 | 1826.44 | 1741.9 | 1528.05 | 1579.53 | 1511.85 | 1471.3 | 1385.88 | 43825.31 | 1826.0546 |  | 2639.49
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2064 | 2016 | 2030.4 | 2035.2 | 2066.4 | 2025.6 | 2103.6 | 2724 | 3157.2 | 3442.8 | 3471.6 | 3502.8 | 3418.8 | 3165.6 | 3108 | 3102 | 2907.6 | 2594.4 | 2522.4 | 2302.8 | 2332.8 | 2261.4 | 2206.8 | 2091.6 | 62653.8 | 2610.575
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 2680.08 | 2605.44 | 2535.12 | 2546.88 | 2496.96 | 2348.64 | 2261.28 | 2641.92 | 2894.4 | 2970 | 3085.2 | 3078.96 | 3069.36 | 3264.96 | 3226.08 | 3059.04 | 2944.8 | 3426 | 3287.04 | 2692.56 | 2271.6 | 2187.84 | 2241.36 | 2169.36 | 65984.88 | 2749.17 | 3426 | 3426
| кВАрч | 1495.68 | 1487.52 | 1523.28 | 1538.88 | 1511.76 | 1454.4 | 1215.12 | 1228.32 | 1392 | 1404.514 | 1361.04 | 1347.12 | 1320.96 | 1501.92 | 1476.24 | 1424.16 | 1346.16 | 1674.48 | 1658.4 | 1571.04 | 1215.36 | 1102.08 | 1128.24 | 1126.56 | 33505.234 | 1396.0514
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1477.9 | 1476 | 1531.13 | 1517.95 | 1459.21 | 1416.14 | 992.3 | 1003.67 | 1015.13 | 1033.76 | 1084.24 | 1122.3 | 1085.2 | 1105.09 | 1319.11 | 1244.22 | 1258.87 | 1725.83 | 1697.93 | 1560.88 | 1137.04 | 1105.42 | 1061.92 | 1022.44 | 30453.88 | 1268.9117 |  | 1725.83
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1202.18 | 1129.44 | 1003.99 | 1028.93 | 1037.75 | 932.5 | 1268.98 | 1638.25 | 1879.27 | 1936.24 | 2000.96 | 1956.66 | 1984.16 | 2159.87 | 1906.97 | 1814.82 | 1685.93 | 1700.17 | 1589.11 | 1131.68 | 1134.56 | 1082.42 | 1179.44 | 1146.92 | 35531.2 | 1480.4667 |  | 2159.87
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2680.08 | 2605.44 | 2535.12 | 2546.88 | 2496.96 | 2348.64 | 2261.28 | 2641.92 | 2894.4 | 2970 | 3085.2 | 3078.96 | 3069.36 | 3264.96 | 3226.08 | 3059.04 | 2944.8 | 3426 | 3287.04 | 2692.56 | 2271.6 | 2187.84 | 2241.36 | 2169.36 | 65984.88 | 2749.37
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 113.76 | 114.72 | 116.64 | 112.8 | 108 | 109.44 | 113.52 | 108 | 125.76 | 146.16 | 150 | 162.24 | 150.72 | 181.68 | 146.88 | 138.96 | 134.88 | 120.72 | 116.4 | 113.04 | 110.16 | 100.56 | 98.16 | 99.12 | 2992.32 | 124.68 | 181.68 | 181.68
| кВАрч | 94.8 | 93.6 | 90 | 95.04 | 94.08 | 93.6 | 90 | 90 | 103.44 | 104.88 | 84.24 | 111.84 | 119.76 | 84.72 | 86.64 | 96.48 | 78.48 | 65.28 | 71.52 | 84.48 | 84 | 81.12 | 82.8 | 86.64 | 2167.44 | 90.31
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 31.97 | 31.15 | 30.37 | 31.67 | 30.93 | 30.71 | 30.45 | 30.75 | 33.35 | 46.3 | 52.43 | 50.05 | 39.2 | 80.33 | 53.15 | 47.49 | 50.41 | 44.09 | 39.91 | 32.13 | 30.43 | 29.95 | 30.2 | 30.48 | 937.9 | 39.0792 |  | 80.33
Нагрузка субабонентов | кВтч | 81.79 | 83.57 | 86.27 | 81.13 | 77.07 | 78.73 | 83.07 | 77.25 | 92.41 | 99.86 | 97.57 | 112.19 | 111.52 | 101.35 | 93.73 | 91.47 | 84.47 | 76.63 | 76.49 | 80.91 | 79.73 | 70.61 | 67.96 | 68.64 | 2054.42 | 85.6008 |  | 112.19
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 113.76 | 114.72 | 116.64 | 112.8 | 108 | 109.44 | 113.52 | 108 | 125.76 | 146.16 | 150 | 162.24 | 150.72 | 181.68 | 146.88 | 138.96 | 134.88 | 120.72 | 116.4 | 113.04 | 110.16 | 100.56 | 98.16 | 99.12 | 2992.32 | 124.68
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 4857.84 | 4736.16 | 4682.16 | 4694.88 | 4671.36 | 4483.68 | 4478.4 | 5473.92 | 6177.36 | 6558.96 | 6706.8 | 6744 | 6638.88 | 6612.24 | 6480.96 | 6300 | 5987.28 | 6141.12 | 5925.84 | 5108.4 | 4714.56 | 4549.8 | 4546.32 | 4360.08 | 131631 | 5484.425 | 7110.48 | 7110.48
| кВАрч | 2183.28 | 2147.52 | 2192.88 | 2229.12 | 2249.04 | 2178 | 1927.92 | 2035.92 | 2264.64 | 2346.994 | 2272.08 | 2286.96 | 2213.52 | 2365.44 | 2364.48 | 2324.64 | 2172.24 | 2399.76 | 2373.12 | 2163.12 | 1912.56 | 1785.6 | 1289.44 | 1766.2 | 51444.474 | 2143.5197
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2232.91 | 2208.02 | 2275.52 | 2255.75 | 2211.96 | 2162.04 | 1752.87 | 1876.78 | 1937.26 | 2032.65 | 2054.96 | 2035.66 | 1962.09 | 2004.8 | 2198.43 | 2133.64 | 2068.43 | 2537.88 | 2518.34 | 2367.76 | 1920.74 | 1884.92 | 1827.62 | 1758.64 | 50220.07 | 2092.3029 |  | 2537.88
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2624.93 | 2528.14 | 2406.64 | 2439.13 | 2459.4 | 2321.64 | 2725.53 | 3597.14 | 4240.1 | 4526.31 | 4651.84 | 4708.34 | 4676.79 | 4607.44 | 4282.53 | 4166.36 | 3918.85 | 3603.24 | 3407.5 | 2740.64 | 2793.82 | 2664.88 | 2718.7 | 2601.44 | 81410.93 | 3392.1221 |  | 4708.34
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 4857.84 | 4736.16 | 4682.16 | 4694.88 | 4671.36 | 4483.68 | 4478.4 | 5473.92 | 6177.36 | 6558.96 | 6706.8 | 6744 | 6638.88 | 6612.24 | 6480.96 | 6300 | 5987.28 | 6141.12 | 5925.84 | 5108.4 | 4714.56 | 4549.8 | 4546.32 | 4360.08 | 131632 | 5484.6667
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов

## Факт.нагрузки 06.2020
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 17 июня 2020 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2018-2019г. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 15, 22, 28) очередь 7
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | 113 | 18 | 17.28 | 17.28 | 18.36 | 18.36 | 18 | 16.92 | 81 | 82.8 | 76.32 | 74.52 | 149.4 | 118.08 | 99.72 | 109.08 | 96.84 | 141.48 | 75.6 | 23.4 | 19.8 | 19.44 | 19.08 | 19.44 | 19.44 | 1349.64
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 24.07 | 20.46 | 18.66 | 18.1 | 18.06 | 24.81 | 49.74 | 99.38 | 131.97 | 142.25 | 154.02 | 147.61 | 168.65 | 152.99 | 138.98 | 139.87 | 144.94 | 127.77 | 101.06 | 85.16 | 102.43 | 93.61 | 82.63 | 28.1 | 2215.32
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 13.58 | 12.71 | 13.19 | 13.79 | 14.24 | 15.17 | 18.5 | 21.83 | 30.32 | 31.4 | 28.93 | 34.82 | 26.96 | 26.75 | 29.72 | 25.38 | 26.15 | 29.98 | 11.45 | 12.65 | 12.6 | 11.86 | 13.04 | 12.11 | 487.13
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 35.65 | 37.37 | 38.87 | 35.3 | 38.56 | 37.56 | 44.27 | 54.99 | 83.84 | 90.86 | 82.52 | 81.35 | 63.84 | 66.22 | 72.87 | 62.62 | 61.45 | 40.52 | 38.54 | 40.35 | 38.34 | 39.46 | 38.28 | 35.47 | 1259.1
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 62.4 | 60.9 | 60.6 | 58.38 | 62.82 | 59.82 | 55.92 | 58.08 | 79.08 | 85.32 | 87.18 | 93.06 | 93.48 | 88.86 | 94.38 | 102.36 | 102.72 | 103.68 | 99.9 | 93.78 | 79.26 | 80.52 | 80.94 | 83.34 | 1926.78
ООО "ПКФ Севтехкомп" | 70 | 25.04 | 25.78 | 29.74 | 27 | 27.72 | 27.24 | 25.82 | 30.12 | 36.84 | 45.72 | 39.5 | 37.6 | 36.38 | 36.66 | 44.18 | 43.84 | 39 | 21.36 | 21.88 | 18.42 | 18.94 | 18.56 | 19.52 | 18.1 | 714.96
ООО "Наяда" | 90 | 50.9 | 53.96 | 50.18 | 50.12 | 53.54 | 45.52 | 44.86 | 42.84 | 36.32 | 51.56 | 55.04 | 42.38 | 50.9 | 50.82 | 46.42 | 51.72 | 50.44 | 40.56 | 46.5 | 61.2 | 54.96 | 54.86 | 56.2 | 53.16 | 1194.96
ООО "Судоремонт" | 30 | 10.98 | 7.32 | 6.99 | 7.56 | 9.36 | 7.17 | 8.16 | 10.17 | 16.44 | 13.83 | 13.26 | 15.84 | 9.3 | 11.49 | 17.1 | 18.9 | 15.45 | 11.1 | 7.11 | 7.05 | 7.17 | 9.75 | 7.44 | 10.71 | 259.65
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 90 | 270.72 | 272.52 | 268.92 | 265.32 | 265.68 | 264.6 | 268.92 | 496.8 | 565.56 | 605.88 | 603.36 | 642.6 | 590.76 | 580.68 | 597.24 | 608.4 | 524.88 | 396 | 426.6 | 256.52 | 326.52 | 279 | 273.24 | 271.08 | 9921.8
ООО "Рыбопромышл. предприятие С-З" | 20 | 2.38 | 2.38 | 2.54 | 2.38 | 2.6 | 2.54 | 2.6 | 2.48 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.44 | 2.32 | 2.62 | 2.44 | 2.38 | 8.3 | 6.7 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.38 | 2.6 | 2.38 | 68.84
ООО "Фишпродактс" | 15 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 8.96
ООО "Виадук" | 70 | 22.64 | 19 | 22.24 | 19.32 | 19.72 | 21.6 | 18.48 | 24.92 | 19.8 | 34.36 | 41.68 | 43.4 | 48.64 | 49 | 44.2 | 44.2 | 44.64 | 41.64 | 35.4 | 27.56 | 29.24 | 25.6 | 24.04 | 23.76 | 745.08
ООО "Боско" | 100 | 84.22 | 72.52 | 72.6 | 72.66 | 74.5 | 72.26 | 71.7 | 80.6 | 156.78 | 197.4 | 228.42 | 209.78 | 292.6 | 147.48 | 104.56 | 93 | 114.3 | 86.48 | 81.86 | 82.02 | 80.08 | 81.24 | 82 | 82.68 | 2721.74
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 58.08 | 57.06 | 54.96 | 63.78 | 57 | 55.5 | 59.34 | 91.32 | 100.74 | 112.68 | 117.66 | 108.24 | 109.8 | 95.76 | 92.4 | 93.96 | 81.42 | 85.56 | 81.9 | 77.52 | 83.28 | 76.32 | 65.22 | 60.84 | 1940.34
Черкасов | 10 | 11.84 | 10.98 | 10.98 | 12 | 11.55 | 12.02 | 11.01 | 11.99 | 19.62 | 22.79 | 23.04 | 24.8 | 21.78 | 24.3 | 23.84 | 22.5 | 23 | 19.67 | 18.83 | 18.63 | 11.43 | 10.44 | 10.28 | 10.74 | 398.06
ООО СРК "Мурман" | 20 | 12.44 | 12.52 | 12.46 | 12.46 | 14.12 | 12.66 | 13.08 | 15.98 | 15.78 | 15.8 | 16.34 | 17.98 | 15.94 | 17.1 | 16.46 | 15.8 | 16.3 | 16.36 | 14.12 | 14.2 | 14.2 | 14.32 | 12.82 | 12.42 | 351.66
Прочие (ИТС, РП-14) | 50 | 50.22 | 50.83 | 52.68 | 50.48 | 50.81 | 51.71 | 57.12 | 73.62 | 95.46 | 114.56 | 120.93 | 120.52 | 124.76 | 118.02 | 116.89 | 109.1 | 98.27 | 86.52 | 80.06 | 73.67 | 66.45 | 56.25 | 49.86 | 51.01 | 1919.8
Рыбный порт | 220 | 223.04 | 213.43 | 214.87 | 207.15 | 210.15 | 202.98 | 213.81 | 271.63 | 250.99 | 234 | 253.65 | 287.2 | 310.27 | 290.13 | 263.83 | 250.32 | 232.65 | 265.13 | 252.05 | 240.12 | 228.8 | 217.8 | 213.93 | 192.01 | 5739.94
ИТОГО по ПС-5 | 1299 | 976.6 | 947.38 | 948.16 | 934.52 | 949.19 | 931.56 | 980.65 | 1468.11 | 1725.08 | 1877.47 | 1942.73 | 2059.38 | 2084.82 | 1858.96 | 1814.95 | 1781.55 | 1725.75 | 1455.03 | 1343.4 | 1131.45 | 1176.02 | 1091.41 | 1051.88 | 967.71 | 33223.76
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 10,16,15), очередь7
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 100 | 8.16 | 7.68 | 8.16 | 6.72 | 5.28 | 5.76 | 242.4 | 414.72 | 395.52 | 307.2 | 359.52 | 334.08 | 360.48 | 396.48 | 439.68 | 346.56 | 347.04 | 389.28 | 308.64 | 34.56 | 5.76 | 5.28 | 4.32 | 3.84 | 4737.12
ИП Тумарева М.В. | 100 | 501.84 | 505.8 | 483.84 | 481.56 | 485.76 | 449.04 | 441.12 | 438.24 | 463.32 | 496.44 | 481.2 | 435.84 | 426 | 439.2 | 404.16 | 396.72 | 361.92 | 335.16 | 320.04 | 332.28 | 334.56 | 334.32 | 346.44 | 353.4 | 10048.2
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 80 | 72 | 78 | 72 | 78 | 72 | 66 | 84 | 66 | 84 | 120 | 78 | 108 | 84 | 96 | 84 | 72 | 42 | 54 | 54 | 54 | 36 | 36 | 42 | 36 | 1668
ООО АМК | 60 | 53.34 | 56.79 | 56.22 | 54.78 | 59.1 | 74.34 | 60.06 | 59.94 | 98.22 | 107.58 | 122.22 | 124.29 | 118.38 | 112.14 | 105.33 | 124.38 | 116.7 | 100.5 | 77.49 | 67.26 | 62.46 | 62.7 | 59.94 | 55.26 | 1989.42
ООО "Кольский берег" | 100 | 198 | 155.52 | 144.96 | 152.4 | 155.28 | 160.08 | 162 | 315.6 | 439.68 | 478.56 | 471.36 | 432.72 | 514.32 | 524.16 | 375.6 | 373.68 | 337.68 | 324.96 | 316.8 | 307.92 | 295.44 | 289.2 | 298.08 | 266.64 | 7490.64
ЗАО " МСК " | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 40 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 120 | 40 | 40 | 60 | 60 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1680
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 274
ООО "Альбатрос" | 25 | 19.2 | 24.8 | 18.8 | 15.8 | 9.8 | 28.8 | 42 | 58 | 58 | 54 | 60 | 60 | 44 | 66 | 50 | 56 | 48 | 42 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26.2 | 22.6 | 936
ООО "Скумур" | 6 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 2.88 | 3.36 | 3.12 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.64 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.12 | 2.88 | 70.8
Рыбный порт | 100 | 392.08 | 397.69 | 371.75 | 360.8 | 367.03 | 358.74 | 356.81 | 362.68 | 397.96 | 410.3 | 408.17 | 417.97 | 409.65 | 408.04 | 403.16 | 385.87 | 383.51 | 369.98 | 361.61 | 347.42 | 348.28 | 341.91 | 339.43 | 356.62 | 9057.46
ИТОГО по ПС-57 | 701 | 1317.74 | 1297.4 | 1208.85 | 1202.94 | 1207.61 | 1195.88 | 1483.27 | 1774.3 | 2051.58 | 2090.96 | 2079.35 | 2007.78 | 2051.71 | 2180.9 | 1918.57 | 1810.09 | 1711.73 | 1690.76 | 1605.46 | 1270.32 | 1205.38 | 1194.29 | 1207.53 | 1187.24 | 37951.64
Главный инженер О. В. Заец
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
А. В. Рыжкова 28-77-21
152
75
20
35
36
30
40
20
40
165
115
22
30
60
100
10
140
520

## Св.вед. 12.2020
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная ведомость электрических нагрузок за 16 декабря 2020г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн. | Рср. | Pmaxу | Pmax
ПС- 5 СЭС "Колэнерго " | кВтч | 3720 | 3840 | 3840 | 3720 | 3600 | 3840 | 3840 | 4320 | 5160 | 5160 | 5400 | 5400 | 5520 | 5160 | 5160 | 5040 | 4920 | 4320 | 4320 | 4080 | 3960 | 3720 | 3960 | 3720 | 105720 | 4405 | 5520 | 5520
| кВАрч | 600 | 960 | 840 | 600 | 960 | 720 | 720 | 960 | 1200 | 1320 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 960 | 840 | 1080 | 840 | 720 | 840 | 840 | 720 | 23040 | 960
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1523.3075 | 1523.5975 | 1623.5675 | 1563.3975 | 1467.1775 | 1607.0075 | 1546.8475 | 1685.6975 | 2161.9775 | 2058.7175 | 2160.0975 | 2004.6775 | 2130.3175 | 1843.4975 | 2046.6975 | 1843.6075 | 1940.3775 | 1558.8775 | 1722.6275 | 1659.6675 | 1616.0775 | 1437.9675 | 1718.4075 | 1470.7675 | 41914.96 | 1746.4567 |  | 2161.9775
Нагрузка субабонентов | кВтч | 2196.6925 | 2316.4025 | 2216.4325 | 2156.6025 | 2132.8225 | 2233.9925 | 2293.1525 | 2634.3025 | 2998.0225 | 3101.2825 | 3239.9025 | 3395.3225 | 3389.6825 | 3316.5025 | 3113.3025 | 3196.3925 | 2979.6225 | 2761.1225 | 2597.3725 | 2420.3325 | 2343.9225 | 2282.0325 | 2241.5925 | 2249.2325 | 63805.64 | 2658.5683 |  | 3395.3225
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 3720 | 3840 | 3840 | 3720 | 3600 | 3840 | 3840 | 4320 | 5160 | 5160 | 5400 | 5400 | 5520 | 5160 | 5160 | 5040 | 4920 | 4320 | 4320 | 4080 | 3960 | 3720 | 3960 | 3720 | 105720 | 4405
Напряжение на шинах | кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПС-57 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 2616 | 2568 | 2496 | 2928 | 2976 | 3144 | 3048 | 3984 | 3816 | 3936 | 4104 | 4176 | 4176 | 4176 | 4224 | 3936 | 3744 | 3456 | 3408 | 3336 | 3696 | 3408 | 3528 | 3336 | 84216 | 3508.8 | 4224 | 4224
| кВАрч | 984 | 1104 | 984 | 1224 | 1392 | 1296 | 1344 | 1632 | 1416 | 1584 | 1464 | 1464 | 1368 | 1584 | 1584 | 1416 | 1344 | 1344 | 1224 | 1224 | 1464 | 1416 | 1464 | 1272 | 32592 | 1358
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 1205.56 | 1232.76 | 1150.56 | 1597.96 | 1658.16 | 1817.36 | 1646.8 | 1777.76 | 1220.8 | 1491.36 | 1332.08 | 1440.48 | 1547.64 | 1426.08 | 1369.68 | 1594.72 | 1537.4 | 1380.4 | 1524.2 | 1512.8 | 1967.16 | 1747.4 | 1880.96 | 1753.16 | 36813.44 | 1533.8933 |  | 1967.16
Нагрузка субабонентов | кВтч | 1410.44 | 1335.24 | 1345.44 | 1330.04 | 1317.84 | 1326.64 | 1401.2 | 2206.24 | 2595.2 | 2444.64 | 2771.92 | 2735.52 | 2628.36 | 2749.92 | 2854.32 | 2341.28 | 2206.6 | 2075.6 | 1883.8 | 1823.2 | 1728.84 | 1660.6 | 1647.04 | 1582.84 | 47402.76 | 1975.115 |  | 2854.32
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 2616 | 2568 | 2496 | 2928 | 2976 | 3144 | 3048 | 3984 | 3816 | 3936 | 4104 | 4176 | 4176 | 4176 | 4224 | 3936 | 3744 | 3456 | 3408 | 3336 | 3696 | 3408 | 3528 | 3336 | 84216 | 3509
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
ПС-301 СЭС "Колэнерго" | кВтч | 198 | 198 | 216 | 198 | 198 | 198 | 216 | 198 | 198 | 234 | 252 | 234 | 216 | 306 | 252 | 324 | 252 | 216 | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 | 216 | 5328 | 222 | 324 | 324
| кВАрч | 90 | 108 | 90 | 108 | 108 | 90 | 108 | 90 | 90 | 90 | 108 | 72 | 72 | 90 | 126 | 126 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2304 | 96
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 57 | 56 | 61.6 | 55.2 | 55.4 | 55.2 | 73.8 | 43.8 | 56.1 | 69.2 | 75.2 | 84.4 | 58.6 | 148.9 | 88.2 | 146.4 | 74.3 | 62.2 | 74.4 | 43.9 | 55.8 | 56.4 | 56.2 | 61.6 | 1669.8 | 69.575 |  | 148.9
Нагрузка субабонентов | кВтч | 141 | 142 | 154.4 | 142.8 | 142.6 | 142.8 | 142.2 | 154.2 | 141.9 | 164.8 | 176.8 | 149.6 | 157.4 | 157.1 | 163.8 | 177.6 | 177.7 | 153.8 | 141.6 | 154.1 | 142.2 | 141.6 | 141.8 | 154.4 | 3658.2 | 152.425 |  | 177.7
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 198 | 198 | 216 | 198 | 198 | 198 | 216 | 198 | 198 | 234 | 252 | 234 | 216 | 306 | 252 | 324 | 252 | 216 | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 | 216 | 5328 | 222
Напряжение на шинах | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Всего | кВтч | 6534 | 6606 | 6552 | 6846 | 6774 | 7182 | 7104 | 8502 | 9174 | 9330 | 9756 | 9810 | 9912 | 9642 | 9636 | 9300 | 8916 | 7992 | 7944 | 7614 | 7854 | 7326 | 7686 | 7272 | 195264 | 8135.8 | 10068 | 10068
| кВАрч | 1674 | 2172 | 1914 | 1932 | 2460 | 2106 | 2172 | 2682 | 2706 | 2994 | 2772 | 2736 | 2640 | 2874 | 2910 | 2862 | 2412 | 2274 | 2394 | 2154 | 2274 | 2346 | 2394 | 2082 | 57936 | 2414
Нагрузка рыбного порта | кВтч | 2785.8675 | 2812.3575 | 2835.7275 | 3216.5575 | 3180.7375 | 3478.5675 | 3267.4475 | 3507.2575 | 3438.8775 | 3619.2775 | 3567.3775 | 3529.5575 | 3736.5575 | 3418.4775 | 3504.5775 | 3584.7275 | 3552.0775 | 3001.4775 | 3321.2275 | 3216.3675 | 3639.0375 | 3241.7675 | 3655.5675 | 3285.5275 | 80397.4 | 3349.6917 |  | 3736.5575
Нагрузка субабонентов | кВтч | 3748.1325 | 3793.6425 | 3716.2725 | 3629.4425 | 3593.2625 | 3703.4325 | 3836.5525 | 4994.7425 | 5735.1225 | 5710.7225 | 6188.6225 | 6280.4425 | 6175.4425 | 6223.5225 | 6131.4225 | 5715.2725 | 5363.9225 | 4990.5225 | 4622.7725 | 4397.6325 | 4214.9625 | 4084.2325 | 4030.4325 | 3986.4725 | 114866.6 | 4786.1083 |  | 6280.4425
Нагрузка,подкл.к АЧР | кВтч | 6534 | 6606 | 6552 | 6846 | 6774 | 7182 | 7104 | 8502 | 9174 | 9330 | 9756 | 9810 | 9912 | 9642 | 9636 | 9300 | 8916 | 7992 | 7944 | 7614 | 7854 | 7326 | 7686 | 7272 | 195265 | 8136.0417
И.о. Главного инженера С. Н. Лычагов
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
Д. В. Дергачев 28-61-61

## Факт.нагрузки 12.2020
Акционерное Общество " МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Сводная таблица нагрузок по потребителям, включенным в графики временного отключения за 16 декабря 2020 г.
Наименование организации | Задание по графику временного ограничения 2019-2020, квт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Суточн
ПС-5 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 15, 22, 28)
ОАО "Мурманский Рыбокомбинат" | 113 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 36 | 36 | 36 | 972
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 81 | 28.18 | 24.59 | 26.59 | 22.64 | 22.59 | 18.59 | 23.96 | 80.36 | 116.22 | 122.11 | 124.23 | 127.12 | 123.62 | 118.22 | 112.81 | 102.89 | 104.31 | 119.43 | 136.06 | 123.66 | 129.76 | 131.76 | 123.38 | 41.19 | 2104.27
ООО " СРП Электросудоремонт" | 70 | 50.55 | 44.85 | 50.4 | 44.7 | 51.15 | 48.6 | 62.25 | 67.5 | 64.2 | 68.25 | 75.75 | 84.9 | 75.3 | 70.8 | 68.25 | 66 | 66.45 | 61.65 | 55.95 | 44.85 | 43.2 | 43.35 | 42.75 | 43.5 | 1395.15
ООО "Мурманский Судоремонтный завод" | 70 | 78.8 | 79.2 | 80.6 | 79.6 | 80 | 81.8 | 86 | 102.8 | 144 | 142 | 144.8 | 138.6 | 112 | 118.4 | 117.2 | 121.6 | 105 | 77.6 | 77.6 | 75.6 | 78.8 | 77.6 | 74.8 | 79.6 | 2354
ООО "Кольская рыбоперерабат.комп." | 80 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2
ООО "Максима" | 70 | 19.2 | 17.6 | 17.2 | 16 | 15.6 | 16 | 17.6 | 20 | 24.8 | 24.4 | 23.6 | 24 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 26 | 24 | 23.6 | 29.2 | 22 | 23.6 | 21.6 | 23.6 | 24 | 527.6
ООО "Наяда" | 90 | 72.4 | 124 | 74.4 | 111.2 | 52.8 | 100.4 | 52 | 100.8 | 55.2 | 108 | 108 | 108.4 | 71.2 | 137.2 | 140.8 | 141.6 | 142.4 | 131.6 | 77.6 | 111.2 | 133.2 | 78.8 | 126.4 | 126.8 | 2486.4
ООО "Судоремонт" | 20 | 49.8 | 50.4 | 25.8 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 12 | 22.2 | 18.6 | 22.2 | 46.2 | 64.2 | 54 | 58.2 | 57.6 | 58.8 | 68.4 | 71.4 | 65.4 | 63 | 56.4 | 50.4 | 46.8 | 48 | 1050
ООО "Мурманские рыбопродукты" | 30 | 180 | 180 | 216 | 180 | 180 | 180 | 252 | 360 | 432 | 576 | 540 | 576 | 576 | 468 | 432 | 468 | 396 | 396 | 324 | 180 | 144 | 180 | 144 | 180 | 7740
ООО "Мурманский рыбоперерабатывающий комплекс"" | 90 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 6.8 | 4.8 | 3.6 | 6.8 | 3.6 | 6 | 2.4 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 89.6
ООО "Виадук" | 70 | 49.6 | 51.2 | 54.4 | 51.2 | 53.6 | 52.8 | 52.8 | 56.8 | 66.4 | 77.6 | 87.2 | 86.4 | 89.6 | 83.2 | 83.2 | 80.8 | 82.4 | 76 | 70.4 | 68 | 64.8 | 55.2 | 52 | 52 | 1597.6
ООО "Боско-морепродукт" | 100 | 113.2 | 129.6 | 121.6 | 110.8 | 111.2 | 114.4 | 113.6 | 135.2 | 244.8 | 246.4 | 291.6 | 284.8 | 303.6 | 264 | 274 | 267.2 | 160.8 | 140 | 123.6 | 122 | 117.6 | 119.6 | 118.4 | 119.2 | 4147.2
ООО "СЗРК Мурманск" | 100 | 112.8 | 121.2 | 114 | 120 | 114 | 121.2 | 118.8 | 140.4 | 145.2 | 177.6 | 178.8 | 169.2 | 164.4 | 177.6 | 162 | 154.8 | 141.6 | 141.6 | 133.2 | 135.6 | 124.8 | 123.6 | 116.4 | 121.2 | 3330
Черкасов | 10 | 29.1 | 29.4 | 30 | 29.1 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 30.3 | 36.9 | 37.2 | 36 | 38.7 | 36.6 | 39.9 | 38.1 | 37.2 | 37.2 | 34.8 | 33 | 29.4 | 28.8 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 786
ООО СРК "Мурман" | 20 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 30 | 28.8 | 31.2 | 29.6 | 30 | 30.4 | 27.6 | 26 | 25.6 | 25.6 | 26 | 26 | 25.2 | 643.6
ПУ ФСБ России |  | 528 | 552 | 528 | 528 | 528 | 552 | 528 | 480 | 552 | 384 | 384 | 432 | 456 | 480 | 432 | 480 | 504 | 432 | 480 | 504 | 432 | 480 | 432 | 528 | 11616
ООО "Русская треска" |  | 146.52 | 146.88 | 150.12 | 152.28 | 149.76 | 166.68 | 149.4 | 147.6 | 149.4 | 151.2 | 196.2 | 264.96 | 245.88 | 220.32 | 214.2 | 254.16 | 248.4 | 252 | 196.2 | 152.28 | 144.72 | 149.4 | 145.08 | 159.84 | 4353.48
ООО "АББ" |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 96 | 108 | 108 | 96 | 96 | 108 | 108 | 108 | 96 | 96 | 96 | 108 | 108 | 96 | 108 | 96 | 84 | 84 | 2388
АО "ММРП" | 220 | 319.8 | 327.4 | 329.2 | 329.4 | 332.6 | 329.6 | 329 | 335.6 | 337.6 | 335.4 | 312.2 | 325.2 | 319.6 | 317.8 | 311.6 | 311 | 300.8 | 294.4 | 321 | 329.8 | 361.4 | 361.6 | 372.6 | 389.6 | 7934.2
ИТОГО по ПС-5 | 1234 | 1936.75 | 2040.72 | 1977.51 | 1948.52 | 1943.4 | 1985.67 | 1987.61 | 2254.76 | 2561.32 | 2634.36 | 2710.18 | 2905.28 | 2831 | 2793.24 | 2636.96 | 2735.65 | 2551.36 | 2426.08 | 2297.61 | 2121.39 | 2093.48 | 2063.81 | 1995.41 | 2090.23 | 55522.3
ПС-57 ПО СЭС ф-ла ПАО "МРСК С-З "КОЛЭНЕРГО" (в работе фидера 9, 10,16,15)
ОАО "Мурманский Тарный комбинат" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 384 | 336 | 384 | 384 | 384 | 384 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3120
ИП Тумарева М.В. | 100 | 420 | 396 | 420 | 396 | 384 | 372 | 396 | 480 | 576 | 540 | 588 | 624 | 636 | 648 | 612 | 612 | 588 | 612 | 564 | 528 | 528 | 492 | 480 | 504 | 12396
ОАО "Мурманск.фабрика орудий лова" | 80 | 168 | 162 | 168 | 168 | 168 | 162 | 156 | 168 | 168 | 174 | 246 | 204 | 144 | 198 | 354 | 180 | 186 | 186 | 174 | 174 | 180 | 174 | 162 | 174 | 4398
ООО АМК | 60 | 90 | 81 | 81 | 81 | 93 | 81 | 81 | 81 | 90 | 99 | 117 | 108 | 108 | 108 | 111 | 126 | 108 | 108 | 108 | 108 | 90 | 90 | 90 | 102 | 2340
ООО "Кольский берег" | 100 | 336 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 336 | 432 | 696 | 648 | 768 | 816 | 744 | 768 | 792 | 792 | 768 | 648 | 576 | 552 | 432 | 456 | 480 | 408 | 12888
ЗАО " МСК " | 100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 280 | 260 | 280 | 260 | 220 | 240 | 300 | 280 | 280 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5720
ООО "Первая стивидорная компания" | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 372
ООО "Альбатрос" | 25 | 19.2 | 24.8 | 18.8 | 15.8 | 9.8 | 28.8 | 42 | 58 | 58 | 54 | 60 | 60 | 44 | 66 | 50 | 56 | 48 | 42 | 32 | 36 | 32 | 32 | 26.2 | 22.6 | 936
ООО "Скумур" | 6 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 5.52 | 5.52 | 5.76 | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.84 | 3.6 | 3.84 | 3.84 | 100.56
АО "ММРП" | 100 | 262.7 | 262.6 | 258.1 | 479 | 560.3 | 563.3 | 552.7 | 537.2 | 311 | 312.5 | 324.5 | 344.9 | 334.4 | 342.5 | 346.5 | 327.6 | 321.6 | 286.9 | 272.9 | 381.8 | 571.6 | 571.2 | 563.8 | 459.6 | 9549.2
ИТОГО по ПС-57 | 701 | 1531.74 | 1450.24 | 1469.74 | 1663.64 | 1738.94 | 1742.94 | 1799.3 | 2500.04 | 2590.6 | 2439.34 | 2785.02 | 2818.42 | 2644.16 | 2784.02 | 2871.02 | 2402.88 | 2327.2 | 2158.5 | 1962.5 | 2015.4 | 2129.44 | 2050.8 | 2037.84 | 1906.04 | 51819.76
И.о. Главного инженера С. Н. Лычагов
Главный энергетик-начальник энергохозяйства С.Н.Лычагов
Д. В. Дергачев 28-61-61
152
75
20
35
36
30
40
20
40
165
115
22
30
60
100
10
140
520