## 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
2018 год
№ |  |  | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  |  | 2 | 3 |  | 4
1 |  |  | январь | 0 |  | 240
2 |  |  | февраль | 0 |  | 240
4 |  |  | март | 0 |  | 240
6 |  |  | апрель | 0 |  | 240
7 |  |  | май | 9.166 |  | 240
8 |  |  | июнь | 0 |  | 240
9 |  |  | июль | 1.166 |  | 240
10 |  |  | август | 0 |  | 240
11 |  |  | сентябрь | 3.382 |  | 240
12 |  |  | октябрь | 0 |  | 240
13 |  |  | ноябрь | 0 |  | 240
15 |  |  | декабрь | 1.166 |  | 240
|  |  | Итого за 2018 год | 14.88 |  | 240
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2018 | г. число точек присоединения |  | 240
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 15
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.0625
Управляющий |  |  |  |  | О.И. Креславский
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## 2.1
Приложение № 2
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
на 2018 г.
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | 6 | 6 |  | 100 | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 6 | 6 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 6 | 6 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 2 | 2 |  | 100 | - | 2
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 1 | 1 |  | 100 | - | 2
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 3 | 3 |  | 100 | - | 2
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | 0 | 0 |  | 100 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 | 0 |  | - | - | -
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - | - |  | - | - | 2

## 2.2
Форма 2.2- Расчет
значения индикатора исполнительности
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» | [6 empty] | сетевых организаций
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | 2 |  | 2 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | - |  | - | 100 | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 0.125 |  | 0.125 | 100 | - | 0.5
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | 0.5 |  | 0.5 | 100 | - | 0.5
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 0 | обратная | 2
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - | - | 2
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - | - | 1.625
исполнительности

## 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
(наименование территориальной сетевой организации)
на 2018 год
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 1
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - | 1.75
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  | 2 |  | 2 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  | 0.4 |  | 0.4 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  | - |  | - | 100 | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - | 2
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | [5 empty] | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  | - |  | - | - | - | 1.75

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2018
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Число, шт.
1 |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  | 5
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  | 1

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  | заявителей к сети, в период | 2018 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  | 7
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  | 1

## 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
|  |  | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2018 г.
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | Значение
1 |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) | Количество, десятки шт. (без округления)
0.5
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1

## 4.1
Приложение № 4
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
на 2018 год
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
№ | Наименование показателя |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1) |  |  | 0.063
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  | (2) |  |  | 1
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) |  | (3) |  |  | 1.6875
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4), (4.1) |  |  | 0.0214
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4), (4.1) |  |  | 0.8441
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4), (4.1) |  |  | 0.98
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  | -1
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  | 1
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) |  | п. 5.1 Методических указаний |  |  | 1

## 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
за 2018 год
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | Для территориальной сетевой организации: α = 0,65
| 2.коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, β |  |  | - | Для территориальной сетевой организации:β1 = 0,25,
| 3. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, β21 |  |  |  | Для территориальной сетевой организации:β2=0,1
| 4. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5.1 | 1
| 5. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5.1 | 0
| 6. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5.1 | 1
| 7. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (5) | -0.55

## 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 |  | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
112
1.1 |  | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
112
2 |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
240
3 |  | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi), час. | 0.6182
4 |  | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.08

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за __2018_____ год
_________Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»________________________________________________________________________
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | АО "ММРП" | ТП-1 | ТП | 0.4 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,30 2018.05.23 | 01,40 2018.05.24 | 01,40 2018.05.24 | 9.166 | 12 | Журнал | 2018-05-23 | 9.166
2 | АО "ММРП" | ТП-2 | ТП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,20 2018.07.19 | 19,30 2018.07.19 | 19,30 2018.07.19 | 1.166 | 12 | Журнал | 2018-07-19 | 1.166
3 | АО "ММРП" | РП-7 | РП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,15 2018.09.21 | 12,01 2018.09.21 | 12,01 2018.09.21 | 2.766 | 12 | Журнал | 2018-09-21 | 2.766
4 | АО "ММРП" | ФТП-1 | ТП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7,30 2018.09.23 | 8,07 2018.09.23 | 8,07 2018.09.23 | 0.616 | 296 | Журнал | 2018-09-23 | 1.848
5 | АО "ММРП" | ТП-17 | ТП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,15 2018.12.26 | 14,55 2018.12.26 | 14,55 2018.12.26 | 0.666 | 5 | Журнал | 2018-12-26 | 0.666
6 | АО "ММРП" | ФТП-2 | ТП | 6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,20 2018.12.31 | 15,50 2018.12.31 | 15,50 2018.12.31 | 0.5 | 15 | Журнал | 2018-12-31 | 0.5
16.112
[31 empty] | 0.081115 | 0.0088496
[31 empty] | 0.010319 | 0.0088496
[31 empty] | 0.024478 | 0.0088496
[31 empty] | 0.016354 | 0.026549
[31 empty] | 0.0058938 | 0.0088496
[31 empty] | 0.0044248 | 0.0088496
[31 empty] | 0 | 0
[31 empty] | 0.14258 | 0.070796

## 8.3.1
Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт»
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 113 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 113 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 240 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.6182 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.08 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3